## Matriz de Seguimiento
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA AUTORIZACION DEL PERSONAL
Elaborado para: Luis Turpo — 17/03/2026
Elaboracion de Cotizacion
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion |  | X | X
Evaluacion de Habilidades |  | X | X
Capacitacion |  | X | X
Entrenamiento |  | X | X
Trabajo bajo Supervision |  | X | X
Evaluacion
Autorizacion |  | X | X
Recepcion de Muestra
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion |  |  | X | X | X
Evaluacion de Habilidades |  |  | X | X | X
Capacitacion |  |  | X | X | X
Entrenamiento |  |  | X | X | X
Trabajo bajo Supervision |  |  | X | X | X
Evaluacion
Autorizacion |  |  | X | X | X
Pre-Tratamiento de Muestra
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion |  |  | X | X | X
Evaluacion de Habilidades |  |  | X | X | X
Capacitacion |  |  | X | X | X
Entrenamiento |  |  | X | X | X
Trabajo bajo Supervision |  |  | X | X | X
Evaluacion
Autorizacion |  |  | X | X | X
Ejecucion de Ensayos
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion |  | X | X | X | X
Evaluacion de Habilidades |  | X | X | X | X
Capacitacion |  | X | X | X | X
Entrenamiento |  | X | X | X | X
Trabajo bajo Supervision |  | X | X | X | X
Evaluacion |  | X | X | X
Autorizacion |  | X | X | X | X
Revision de Resultados
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion |  | X | X
Evaluacion de Habilidades |  | X | X
Capacitacion |  | X | X
Entrenamiento |  | X | X
Trabajo bajo Supervision |  | X | X
Evaluacion
Autorizacion |  | X | X
Autorizacion del Informe de Resultados
| Director de EEA | Responsable de Laboratorio | Especialista | Tecnico en Analisis | Asistente Tecnico
Induccion | X | X
Evaluacion de Habilidades |  | X
Capacitacion | X | X
Entrenamiento
Trabajo bajo Supervision
Evaluacion
Autorizacion | X | X
Nota:
Lo indicado en ( X ) es obligatorio

## Inducción
|  | FORMATO | [9 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONAL | [9 empty] | Versión | 02
[12 empty] | Página | 1 de 1
[12 empty] | Fecha | 2022-08-17
Ficha de Entrenamiento del Personal
1. Datos del Personal
Nombre y Apellidos: |  |  | Luis Turpo
Cargo: |  |  | Auxiliar de Recepción de Muestras
Laboratorio / área |  |  | LABSAF ILLPA
Fecha de Ingreso: |  |  | 2026-03-17
Fecha de Inicio de Entrenamiento: |  |  | 2026-03-17
2. Entrenamiento Sistema de Gestión
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [5 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | 1ra. |  | 2da. |  | 3ra. |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Nota
1 | Estructura Organizacional (Organigrama y Autoridad), MOF Y Perfil de Puesto (MAN-02) |  |  | 2026-03-17 | 13.3 | 2026-03-17 | 20 |  |  | 2026-03-17 | Carlos Quispe | Se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96)
2 | Política de Calidad , Misión y Visión D-01, D-02, |  |  | 2025-02-03
3 | Diagrama de Procesos y relaciones D-04 |  |  | 2025-02-03
4 | NTP ISO/IEC 17025 (Conceptos Generales) |  |  | 2025-02-03
5 | Control de Documentos y Registros (PG 001) |  |  | 2025-02-03
6 | Codigo de ética D-03 |  |  | 2025-02-03
7 | Manual del sistema de gestión MAN-01 |  |  | 2025-02-03
8
3. Entrenamiento Técnico General
N° | Tareas |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Aseguramiento de la validez de resultados (PRO-17) |  | 2026-03-17 | 20 |  |  | 2026-03-17 | Pendiente | 2025-03-03 | Satisfactorio | 2026-03-17 | Carlos Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56
2 | Gestión del Equipamiento PRO-03 |  | 2025-02-03
3 | Procedimiento de Limpieza y Condiciones Ambientales (PRO-02) |  | 2025-02-03
4 | Evaluación de incetidumbre PRO-19 |  | 2025-02-03
5 | Elaboración del informe de resultados (PRO-16) |  | 2025-02-03
6 | Incertidumbre (Conceptos Generales) (PRO-19) |  | 2025-02-03
7 | Buenas Practicas de Laboratorio |  | 2025-02-03
8
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
SUPERVISOR Y/O RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Carlos Quispe |  | 2026-03-17
JEFE / RESPONSABLE DEL ÁREA |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda

## Reverso-pH agua
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 01 de Febrero 2025 al 01 de Abril 2025 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  |  | 2025-02-01 |  | Fecha Termino: |  | 2025-04-01
Método: |  |  | NTP 214.029, 4ta Edición. 2023. Calidad de Agua. Determinación de pH en agua. Método electrométrico
Alcance/Matriz: |  |  | Agua Natual - Agua Superficial
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Difusión del Metodo NTP 214.029, 4ta Edición. 2023. Calidad de Agua. Determinación de pH en agua. Método electrométrico |  |  | 2025-02-03 | NA |  |  | 2025-03-01 | Satisfactorio | 2025-04-01 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56
2 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2025-02-03 | NA
3 | Calibración y/o verificación; calculos |  |  | 2025-02-03 | NA
4 | Lectura de muestras de aguas |  |  | 2025-02-03 | NA
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental: |  |  |  |  | NA
Equipos de Mesa: |  |  | Potenciometro |  | EQ-134-ILL
Equipos Complementarios:
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-069-ILL
Material de Vidrio:
|  |  | Vasos de Precipitado |  | 50 mL
|  |  | Probeta |  | 50 mL
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
El Asistente tecnico Dennis Elvis Condori esta autorizada para realizar el ensayo de pH en aguas por el método NTP 214.029, 4ta Edición. 2023. Calidad de Agua. Determinación de pH en agua. Método electrométrico.
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda |  |  |  | -
PERSONAL ENTRENADO |  |  |  |  | Miriam Keila Osorio Andia
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-07-09 | Ing. Karla Chavez Zea |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Digestor Hot Block

## Reverso-Conductividad Agua
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 01 de Marzo de 2025 al 01 de Mayo de 2025 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2025-03-01 |  |  | Fecha Termino: |  | 2025-05-01
Método: |  |  | NTP 214.049, 2da. Edición. 2023. CALIDAD DE AGUA.Conductividad electrolítica en agua. Método de ensayo
Alcance/Matriz: |  |  | Agua Natural - Agua Superficial
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Difusiòn del Metodo Conductividad Especifica de agua por el método NTP 214.049 |  |  | 2025-03-01 | NA |  |  | 2025-04-01 | Satisfactorio | 2025-05-01 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56
2 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2025-03-01 | NA
3 | Calibración y/o Verificación; calculos |  |  | 2025-03-01 | NA
4 | Lectura de muestras de aguas |  |  | 2025-03-01 | NA
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental: |  |  |  |  | NA
Equipos de Mesa: |  |  | Conductimetros |  | EQ-083-ILL
|  |  | Balanza |  | EQ-097-ILL
Equipos Complementarios:
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-069-ILL
Material de Vidrio:
|  |  | Vasos de Precipitado |  | 50 ml
|  |  | Probeta |  | 50 ml
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
El Asistente tecnico Dennis Elvis Condori esta autorizada para realizar el ensayo de Conductividad electrica en agua natural - Agua superficial por el método NTP 214.049, 1 era Edición. 2012. CALIDAD DE AGUA. Determinación de conductividad electrolítica en agua
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda |  |  |  | -
PERSONAL ENTRENADO |  |  |  |  | Miriam Keila Osorio Andia
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-07-09 | Ing. Karla Chavez Zea |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Digestor Hot Block

## Reverso-pH suelo
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 01 de Febrero 2025 al 01 de Abril 2025 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  |  | 2025-02-01 |  | Fecha Termino: |  | 2025-04-01
Método: |  |  | EPA 9045D, Rev. 4, 2004. Soil and waste pH
Alcance/Matriz: |  |  | Suelo Agricola
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Difusiòn del Metodo pH en Suelo-Suelo Agricola por el método EPA 9045D, Rev. 4, 2004. Soil and waste Ph |  |  | 2025-02-03 | NA |  |  | 2025-03-01 | Satisfactorio | 2025-04-01 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56
2 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2025-02-03 | NA
3 | Calibración y/o Verificación; calculos |  |  | 2025-02-03 | NA
4 | Lectura de muestras de suelos |  |  | 2025-02-03 | NA
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental: |  |  |  |  | NA
Equipos de Mesa: |  |  | Balanza |  | EQ-097-ILL
|  |  | Potenciometro |  | EQ-075-ILL
Equipos Complementarios:
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-069-ILL
Material de Vidrio:
|  |  | Vasos de Precipitado |  | 50 ml
|  |  | Probeta |  | 50 ml
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
La analista auxiliar de laboratorio Miriam Keila Osorio Andia esta autorizada para realizar el ensayo de pH en Suelo-Suelo Agricola por el método EPA 9045D, Rev. 4, 2004. Soil and waste Ph.
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO |  |  |  |  | Miriam Keila Osorio Andia
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-07-09 | Ing. Karla Chavez Zea |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Digestor Hot Block

## Reverso-Conductividad
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 01 de Marzo de 2025 al 01 de Mayo de 2025 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2025-03-01 |  |  | Fecha Termino: |  | 2025-05-01
Método: |  |  | ISO 11265:1994 First Edition/Cor1 1996. Soil Quality - Determination of the Specific Electrical Conductivity - Technical Corrigendum 1
Alcance/Matriz: |  |  | Suelo Agricola
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Difusiòn del Metodo Conductividad Especifica EPA 120.1 |  |  | 2025-03-01 | NA |  |  | 2025-04-01 | Satisfactorio | 2025-05-01 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56
2 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2025-03-01 | NA
3 | Calibración y/o estandarización; calculos |  |  | 2025-03-01 | NA
4 | Preparacion de solucion STOCK y Curvas de Calibracion. |  |  | 2025-03-01 | NA
5 | Preparacion de solucion Estandar de control Interno ( ECI) y Muestra Control (MC). |  |  | 2025-03-01 | NA
6 | Evaluacion y reporte de resultados en LIMS |  |  | 2025-03-01 | NA
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental:
Equipos de Mesa: |  |  | Conductimetros |  | EQ-083-ILL
|  |  | Balanza |  | EQ-097-ILL
Equipos Complementarios:
|  |  | Agitador vaiven |  | EQ-062-ILL
Material de Vidrio: |  |  | Fiolas
|  |  | Vasos de Precipitado |  | 50 ml
|  |  | Probeta |  | 50 ml
Micropipetas
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
La analista auxiliar de laboratorio Miriam Keila Osorio Andia esta autorizada para realizar el ensayo de Conductividad Electrica en suelos por el ISO 11265:1994 First Edition/Cor1 1996. Soil Quality - Determination of the Specific Electrical Conductivity - Technical Corrigendum 1
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO |  |  |  |  | Miriam Keila Osorio Andia
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-07-09 | Ing. Karla Chavez Zea |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Digestor Hot Block

## Reverso-%MO (hidden)
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 15 días |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2023-04-03 |  |  | Fecha Termino: |  | 2023-07-17
Método: |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). item 7.1.7 AS-07. Determinación de Materia Organica (AS-07 Walkley y Black).
Alcance/Matriz: |  |  | Suelos
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2021-05-05 | N.A |  |  | 2023-04-14 | Satisfactorio | 2024-05-08 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 2-Evaluaciòn Estadistica para Autorizaciòn de Personal F-54
2 | Preparacion de soluciones |  |  | 2021-05-05 | N.A
3 | Valoracion de soluciones |  |  | 2021-05-05 | N.A
4 | Titulacion de muestras de suelos |  |  | 2021-05-05 | N.A
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental:
Equipos de Mesa:
Equipos Complementarios: |  |  | Balanza |  | EQ-080-ILL
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-73-ILL
|  |  | Campana de Extracción |  | EQ-115-ILL
Material de Vidrio: |  |  | Buretas |  | EQ-088-ILL
|  |  | Pipetas |  | MV-081-ILL
|  |  | Erlenmayer |  | MV-133-ILL
|  |  | Micropipetas |  | EQ-096-ILL
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
El especialista DALMECIO MIRANDA esta autorizada para realizar el ensayo de pH en suelos por el método Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). item 7.1.7 AS-07. Determinación de Materia Organica (AS-07 Walkley y Black).
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Asistencia |  | F-02 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
2 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Micropipeta | Frascos de Polietileno
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Digestor Hot Block

## Reverso-Textura (hidden)
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 15 días |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2023-04-03 |  |  | Fecha Termino: |  | 2023-04-17
Método: |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). Ítem 7.1.9 AS-09.2000. Determinación de la Textura del suelo por el procedimiento de Bouyoucos.
Alcance/Matriz: |  |  | Suelos
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2023-04-06 | N.A |  |  | 2023-04-14 | Satisfactorio | 2024-05-08 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 2-Evaluaciòn Estadistica para Autorizaciòn de Personal F-54
2 | Preparacion de soluciones |  |  | 2023-04-06 | N.A
3 | Calibración y/o verificación; calculos |  |  | 2023-04-06 | N.A
4 | Lectura de muestras de suelos y calculos |  |  | 2023-04-06 | N.A
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental:
Equipos de Mesa:
Equipos Complementarios: |  |  | Balanza |  | EQ-080-ILL
|  |  | Agitador de vasos |  | EQ-076-ILL
|  |  | Termometro |  | EQ-086-ILL
|  |  | Densimetro |  | MV-087-ILL
Material de Vidrio: |  |  | Probeta |  | MV-076-ILL
|  |  | Pipetas |  | MV-080-ILL
|  |  | Vasos de Precipitado |  | MV-071-ILL
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
El especialista DALMECIO MIRANDA esta autorizada para realizar el ensayo de pH en suelos por el método Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). Ítem 7.1.9 AS-09.2000. Determinación de la Textura del suelo por el procedimiento de Bouyoucos.
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Asistencia |  | F-02 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
2 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador de vasos | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
Agitador mecanico
Termometro
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Densimetro
Digestor Hot Block

## Carbonato de calcio (hidden)
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 24 de Mayo de 2024 a 26 de Junio de 2024 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2024-05-24 |  |  | Fecha Termino: |  | 2024-06-26
Método: |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). Ítem 7.3.25 AS-29.2000. Determinación de Carbonatos de Calcio equivalentes por el método de neutralización acida.
Alcance/Matriz: |  |  | Suelos
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2023-04-06 | N.A |  |  | 2023-06-20 | Satisfactorio | 2024-05-08 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-02) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 2-Evaluaciòn Estadistica para Autorizaciòn de Personal F-54
2 | Preparacion de soluciones |  |  | 2023-04-06 | N.A
3 | Valoracion de soluciones |  |  | 2023-04-06 | N.A
4 | Titulacion de muestras de suelos y calculos |  |  | 2023-04-06 | N.A
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental:
Equipos de Mesa:
Equipos Complementarios: |  |  | Balanza |  | EQ-080-ILL
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-73-ILL
|  |  | Agitador Mecanico |  | EQ-073-ILL
|  |  | Bureta digital |  | EQ-122-ILL
Material de Vidrio: |  |  | Luna de reloj |  | N.A.
|  |  | Pipetas |  | MV-081-ILL
|  |  | Vasos de Precipitado |  | MV-069-ILL
|  |  | Erlenmayer |  | MV-132-ILL
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
La analista de laboratorio Yeni Pilar Pari Luque esta autorizada para realizar el ensayo de pH en suelos por el método Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). ítem 7.3.25 AS-29.2000. Determinación de Carbonatos de Calcio equivalentes por el método de neutralización acida.
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Asistencia |  | F-02 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
2 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
Bureta digital
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Agitador Mecanico | Luna de reloj
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Densimetro
Digestor Hot Block

## Acidez y Aluminio (hidden)
|  | FORMATO | [10 empty] | Código | F-52
|  | INDUCCION, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL | [10 empty] | Versión | 02
[13 empty] | Página | 1 de 1
[13 empty] | Fecha | 2022-08-17
4. Entrenamiento Técnico Específico
Periodo de Entrenamiento: |  |  | 24 de Mayo de 2024 a 26 de Junio de 2024 |  |  | Fecha de Inicio: |  |  | 2024-05-24 |  |  | Fecha Termino: |  | 2024-06-26
Método: |  |  | Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). Ítem 7.3.29 AS-33.2000. Determinación de la Acidez y Aluminio Intercambiable por el procedimiento de Cloruro de Potasio (AS-33).
Alcance/Matriz: |  |  | Suelos
N° | Tareas |  |  | Evaluación | [7 empty] | Considerado Satisfactorio |  | Observación
|  |  |  | Evaluación |  | Evaluación |  | 1era Supervisión |  | 2da Supervisión |  | Fecha | Nombre del Responsable
|  |  |  | Fecha | Nota | Fecha | Nota | Fecha | Conclusión | Fecha | Conclusión
1 | Alcance y Aplicación del método, Interferencias, Reactivos y Estandares. Colección de la muestra / Preservacion y Almacenamiento |  |  | 2023-04-06 | N.A |  |  | 2023-06-20 | Satisfactorio | 2024-05-08 | Satisfactorio |  | Ing. Dalmecio Miranda Quispe | Para evaluación se adjunta: 1-Registros de Listas de Asistencia (F-10) 2-Evaluaciones escritas (F-96) Para la 1era Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 Para la 2da Supervisión Se adjunta: 1-Se utilizo el Check List de Supervisiòn F-56 2-Evaluaciòn Estadistica para Autorizaciòn de Personal F-54
2 | Preparacion de soluciones |  |  | 2023-04-06 | N.A
3 | Valoracion de soluciones |  |  | 2023-04-06 | N.A
4 | Titulacion de muestras de suelos y calculos |  |  | 2023-04-06 | N.A
5
6
EQUIPOS EMPLEADOS:
Tipo |  |  | Nombre |  | Caracteristicas/Presentación
Instrumental:
Equipos de Mesa:
Equipos Complementarios: |  |  | Balanza |  | EQ-080-ILL
|  |  | Agitador Magnetico |  | EQ-73-ILL
|  |  | Centrifugas |  | EQ-121-ILL
|  |  | Agitador Mecanico |  | EQ-073-ILL
|  |  | Bureta digital |  | EQ-122-ILL
Material de Vidrio: |  |  | Buretas |  | MV-135-ILL
|  |  | Pipetas |  | MV-081-ILL, MV-078-ILL
|  |  | Fiolas |  | MV-016-ILL
|  |  | Erlenmayer |  | MV-132-ILL
|  |  | Micropipetas |  | EQ-096-ILL
|  |  | Vasos de Precipitado |  | MV-067-ILL
Autorización Para la Ejecución del Ensayo: |  |  | Autorización Total |  |  |  |  | Fecha:
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:
La analista de laboratorio Yeni Pilar Pari Luque esta autorizada para realizar el ensayo de pH en suelos por el método Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Segunda Sección (31 de Diciembre 2002). Ítem 7.3.29 AS-33.2000. Determinación de la Acidez y Aluminio Intercambiable por el procedimiento de Cloruro de Potasio (AS-33).
[5 empty] | Nombre |  | Fecha Aprobación |  | Firma
RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO: |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
RESPONSABLE DEL LABORATORIO |  |  |  |  | Ing. Dalmecio Miranda
PERSONAL ENTRENADO
RE-EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N° | Documento Trazable |  | Código |  |  | Matriz |  | Fecha | Responsable de la Re-evaluación |  | Resultado |  | Firma Jefe /Responsable del Area | Observaciones
1 | Asistencia |  | F-02 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
2 | Supervisión |  | F-56 |  |  | Suelo |  | 2025-02-08 | Ing. Dalmecio Miranda |  | Satisfactorio |  |  | Ninguna
|  | Espectrofotometro UV-VIS | Potenciometro | Campana de Extracción | Vasos de Precipitado | Autorización Parcial
|  | Espectrofotometro ICP-AES | Conductimetros | Baño María | Erlenmayer | Autorización Total
|  | Espectrofotometro ICP-MS |  | Estufa | Fiolas
|  | Analizador de C-N-S |  | Balanza | Pipetas
|  |  |  | Incubadora | Micropipetas
|  |  |  | Ultrasonido | Microburetas
|  |  |  | Agitador Magnetico | Buretas
|  |  |  | Desecadores | Probeta
|  |  |  | Bureta digital | Frasco de polietileno
Agitador Mecanico
|  |  |  | Centrifugas | Balones
Densimetro
Digestor Hot Block